## Elektro Treffer
Pos (Keil) | Bezeichnung (Keil) | Hersteller (Keil) | K-Nummer (Dump) | Bezeichnung (Dump) | Übereinstimmung | Begründung | Dump: Menge gesamt | Dump: letzter EK-Preis (EUR) | Dump: letztes Datum | Dump: Lieferant
3 | Hauptschalter NZM2 266007 PN2-250 | EATON | K-100863 | Lasttrennschalter 250A 3p PN2-250 | Typnummer identisch | PN2-250; Keil: Hauptschalter NZM2, Dump: Lasttrennschalter 250A | 1 | 213.86 | 16.04.2024
12 | Thermistor-Motorschutzrelais MK9163N.12/110 ATEX | DOLD | K-100764 | Thermistor Motorschutzrelais MK9163N.12/110 ATEX 230VAC/DC | Typnummer identisch | MK9163N.12/110 | 7 | 45.33 | 16.04.2024
13 | CPU 1516-3PN/DP 6ES7516-3AP03-0AB0 | Siemens | K-117385 | Simatic S7 1500 CPU 1516-3 PN/DP 6ES7516-3AP03-0AB0 | Typnummer identisch | 1516-3 PN/DP und 6ES7516-3AP03-0AB0; Alternative ohne Bestellnr.: K-100321 | 1 | 2614.26 | 15.08.2024 | 78301
16 | SCALANCE XB004-1 | Siemens | K-113875 | Scalance Switch XB004-1 4x Twisted Pair Ports unmanaged IE Switch 6GK5004-1BD00-1AB2 | Typnummer identisch | XB004-1 | 2 | 161 | 15.08.2024 | 78301
19 | ProfiNET BWU3852 | Bihl Wiedmann | K-108249 | ASi-5/ASi-3 Profinet Gateway Edelstahl 2 Master BWU3852 | Typnummer identisch | BWU3852 | 1 | 790 | 26.04.2024 | 94225
20 | Ausgangsmodul LG5925.48/61 | DOLD | K-100759 | Not-Aus Modul LG5925.48/61 3S+1Ö 24VAC/DC | Typnummer identisch | LG5925.48/61; Keil: Ausgangsmodul, Dump: Not-Aus Modul | 18 | 108.77 | 18.02.2025
21 | Nivotester FTL325P | EndressHauser | K-107621 | Nivotester FTL325P zur Füllstandauswertung Grenzstand ATEX WHG SIL Hutschienenmontage 1-Kanal 20-30VAC/20-60VDC 1x SPDT Füllstand + 1x SPST Alarm 2-Leiter PFM FTL325P-H1E1 | Typnummer identisch | FTL325P (nicht K-107106 = FTL325N) | 12 | 442.72 | 30.09.2024 | 74510
22 | SCALANCE XC208 | Siemens | K-106750 | Scalance Switch XC208 8 Ports managed IE Switch | Typnummer identisch | XC208 | 1 | 504 | 30.04.2024 | 78301
44 | KFD2-SH-EX1 |  | K-118525 | Schaltverstärker KFD2-SH-Ex1 1-kanalige Trennbarriere 24VDC Eingang für zugelassene mechanische Kontakte oder SN/S1N-Sensoren Relaiskontaktausgang | Typnummer identisch | KFD2-SH-Ex1 | 2 | 455.98 | 06.05.2024 | 75609
1 | Power Supply PSVE 400/24-40 | Block | K-100606 | Schaltnetzteil 400VAC / 24VDC 40A dreiphasig primär getaktet | Wahrscheinlich (Werte stimmen) | 400VAC/24VDC 40A, dreiphasig | 1 | 277.33 | 16.04.2024
2 | Trafo STE 320/4/23 | Block | K-106858 | Steuertransformator 400VAC / 230VAC 320VA | Wahrscheinlich (Werte stimmen) | Steuertrafo 320VA; Typ STE 320 im Dump nicht genannt | 2 | 69.49 | 16.04.2024
32 | Hauptschalter NZM 1 259143 N1-63 63A mit Zusatzkontakt | EATON | K-115831 | Lasttrennschalter 3-polig 63A BG 1 N1-63 | Wahrscheinlich (Werte stimmen) | N1-63 63A; Zusatzkontakt im Dump nicht genannt | 1 | 96.28 | 30.07.2024
33 | Power Supply PVSE 230/24-5 | BLOCK | K-100603 | Schaltnetzteil 230VAC / 24VDC 5A einphasig primär getaktet | Wahrscheinlich (Werte stimmen) | 230VAC/24VDC 5A, einphasig | 1 | 128.54 | 05.08.2024
34 | Power Supply PVSE 400/24-10 | BLOCK | K-100604 | Schaltnetzteil 400VAC / 24VDC 10A dreiphasig primär getaktet | Wahrscheinlich (Werte stimmen) | 400VAC/24VDC 10A, dreiphasig | 2 | 173.45 | 08.08.2024
4 | Motorschutz 3RV2321-4BC10 In20A | SIEMENS | K-100143 | Leistungsschalter 3RV2 20A S0 | Prüfen (fachlich abgeleitet) | 3RV2, 20A; Bestellnr. 3RV2321-4BC10 im Dump nicht genannt | 3 | 27.54 | 16.04.2024
5 | Motorschutz 3RV2321-4BC10 In59A | SIEMENS | K-100119 | Leistungsschalter 3RV2 59A S2 | Prüfen (fachlich abgeleitet) | 3RV2, 59A; Bestellnr. im Dump nicht genannt | 1 | 66.79 | 16.04.2024
6 | Power Unit 5,5kw | Lenze | K-102029 | Frequenzumrichter i550 400V 5,5kW Einzelgerät i550-C5,5/400-3 | Prüfen (fachlich abgeleitet) | Lenze i550 5,5kW; Keil: Power Unit, Dump: Frequenzumrichter | 2 | 553.12 | 23.04.2024 | 75222
10 | Power Unit 4kw | Lenze | K-102033 | Frequenzumrichter i550 400V 4kW Einzelgerät | Prüfen (fachlich abgeleitet) | Lenze i550 4kW; Keil: Power Unit, Dump: Frequenzumrichter | 1 | 444.81 | 16.04.2024
14 | DI 6ES7 521-1BH00-0AB0 | Siemens | K-100326 | Simatic S7 1500 digitales Eingangsmodul 35mm 16DI 24VDC | Prüfen (fachlich abgeleitet) | 6ES7 521-1BH00 = 16DI 24VDC (Bestellnr. nicht im Dump) | 10 | 122.25 | 16.04.2024
15 | DO 16-24 6ES7 522-1BH01-0AB0 | Siemens | K-100323 | Simatic S7 1500 digitales Ausgangsmodul 35mm 16DO 24VDC 0,5A | Prüfen (fachlich abgeleitet) | 6ES7 522-1BH01 = 16DO 24VDC 0,5A (Bestellnr. nicht im Dump) | 6 | 129.02 | 16.04.2024
18 | Power SupplyBW2276 31,2V 8A | Bihl Wiedmann | K-100539 | ASi Netzteil 8A 195VAC | Prüfen (fachlich abgeleitet) | BW2276 = ASi-Netzteil 8A; Typnr. im Dump nicht genannt | 1 | 261.63 | 26.04.2024 | 94225
35 | S7 ProfiNET 6ES7 155-5AA01-0ABO | Siemens | K-100290 | Simatic ET200SP Bundle Profinet IM bestehend aus: - Interface-Modul - Server-Modul - Busadapter BA 2xRJ45 | Prüfen (fachlich abgeleitet) | 6ES7 155-5AA01 = IM 155-5 PN (Bestellnr. nicht im Dump) | 2 | 159.73 | 16.04.2024
36 | S7 Power 6ES7 7505-0KA00-0AB0 | Siemens | K-100337 | Simatic S7 1500 Stromversorgung 25W 24VDC | Prüfen (fachlich abgeleitet) | 6ES7 505-0KA00 = PS 25W 24VDC (Bestellnr. nicht im Dump) | 1 | 141.9 | 16.04.2024
37 | AI 6ES7 531-7KF00-0AB0 | Siemens | K-100317 | Simatic S7-1500 analoges Eingangsmodul 35mm 8AI | Prüfen (fachlich abgeleitet) | 6ES7 531-7KF00 = 8AI (Bestellnr. nicht im Dump) | 1 | 359.42 | 16.04.2024
38 | ProfiNET 6ES7193-6AR00-0AA0 | Siemens | K-100291 | Simatic ET200SP Busadapter BA2xRJ45 Buchsen für PROFINET | Prüfen (fachlich abgeleitet) | 6ES7 193-6AR00 = Busadapter 2xRJ45 (Bestellnr. nicht im Dump) | 2 | 28.7 | 16.04.2024
39 | ProfiNET 6ES7158-3AD10-0XA0 | Siemens | K-107908 | Simatic PN/PN-Koppler Koppelmodul | Prüfen (fachlich abgeleitet) | 6ES7 158-3AD10 = PN/PN-Koppler (Bestellnr. nicht im Dump) | 1 | 284.73 | 16.04.2024
40 | PN/PN coupler ?? | Siemens | K-107908 | Simatic PN/PN-Koppler Koppelmodul | Prüfen (fachlich abgeleitet) | PN/PN-Koppler | 1 | 284.73 | 16.04.2024
41 | Temperatur Auswert RMA42 | Endress Hauser | K-107506 | Prozessmessumformer + Steuereinheit RMA42 1xUniversal; 1xAnalog + 2xRelais SIL ATEX RMA42-1311/0 RMA42-BHC+H3 | Prüfen (fachlich abgeleitet) | RMA42 Familie; Ausführung (Dump: SIL/ATEX/Relais) abgleichen | 1 | 354 | 16.04.2024
45 | Schütz 3RT2016-1BB41 | Siemens | K-100109 | Leistungsschütz 3RT2 4kW 24VDC S00 1S | Prüfen (fachlich abgeleitet) | 3RT2016-1BB41 = 4kW, 24VDC, S00, 1S (Bestellnr. nicht im Dump) | 13 | 16.45 | 18.09.2024
46 | Hilfskontakt 1NC 2NO | Siemens | K-100069 | Hilfsschalterblock 3RH2 2S1Ö | Prüfen (fachlich abgeleitet) | 2S1Ö = 2NO+1NC; Typ im Dump 3RH2, Keil Siemens-Hilfskontakt | 2 | 4.98 | 05.08.2024
47 | Finderrelais 34.51.7.024.0010 | Finder | K-104290 | Relais-Baustein 1W 24VDC | Prüfen (fachlich abgeleitet) | Schwach: Relais 1W 24VDC; Finder 34.51.7.024.0010 im Dump nicht genannt | 2 | 7.04 | 18.02.2025